## Slide 1
REPORTE DE ACTIVIDADES TURNO A DÍA/NOCHE
26/08/2026 – 01/09/2026

## Slide 2
RESUMEN

## Slide 3
TURNO DIA
CHARLA INICIO DE TURNO.
CONTROLES SSO DIARIOS.
DIFUSIÓN POR STREAMING FLORA Y FAUNA EL SALVADOR CHILE.
REUNIÓN CON SSO/ADC SOBRE RF1.
MANTENIMIENTO GENERADOR CARRO LTE_CMM_07.
GESTIÓN PARA LA RECARGA DE COMBUSTIBLE CARRO LTE_CMM_07 – OPERATIVO.
REUNIÓN MENSUAL DE SSO.
CAMBIO DE BATERÍA EN GENERADOR LTE_MMOO_01 POR FALLA DE VIDA ÚTIL.
CAMBIO DE CORREA Y REPARACIÓN DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE EN CARRO LTE_CMM_07.
26/08/2026
27/08/2026
CHARLA DE INICIO DE JORNADA.
CONTROLES SSO DIARIOS
DIFUSIÓN POR STREAMING EFICIENCIA ENERGÉTICA.
MANTENIMIENTO DE GENERADOR LTE_CMF_04
REUNIÓN ONLINE DE INICIO DE TFDS
REUNIÓN DE TRONADURA
ATENCIÓN FALLA CARRO LIGHT LTE_12
28/08/2026
CHARLA DE INICIO DE JORNADA.
CONTROLES SSO DIARIOS.
DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO USO INSPECCIÓN REEMPLAZO ALTA VISIBILIDAD.
MANTENIMIENTO DE GENERADOR LTE_CMM_03.
REUNIÓN DE TRONADURA.
ATENCIÓN CAMBIO DE CORREA DE CARRO LTE_CMM_07.
DIFUSIÓN INFORME FLASH N°42 - REPORTE PREVENTIVO.
DIFUSIÓN INFORME FLASH N°43 DSAL – REPORTE PREVENTIVO.
MANTENIMIENTO DE GENERADOR LTE_CMF_02.
29/08/2026
CHARLA DE INICIO DE JORNADA.
CONTROLES SSO DIARIOS.
DIFUSIÓN NOTA INTERNA 02/2026 – MINERÍA – 02.
DIFUSIÓN FLASH N°41 GMM, ESSL, 23 DE AGOSTO 2026, EMPRESAS. CODELCO, FASE 3, BAJANDO A CIRCUNVALACIÓN 1.
DIFUSIÓN INFORME FLASH 322/26 ESSL, 323/26 ESSL Y N°112 ESSL.
MANTENIMENTO GENERADOR CARRO LTE_CMF_08.
TRASLADO DE CARRO LIGHT LTE_12 POR TRONADURA.
31/08/2026
CHARLA DE INICIO DE JORNADA.
CONTROLES SSO DIARIOS.
REUNIÓN DE TRONADURA
MANTENIMIENTO GENERADOR LTE_CMM_06
LIDERAZGO DE ADC EN TERRENO
Difusión Procedimiento de Higiene Ocupacional GSSO-LTE-P-HO-DSAL-07 Ver:02
FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO AGOSTO 2026
01/09/2026
CHARLA DE INICIO DE JORNADA.
CONTROLES SSO DIARIOS.
DIFUSIÓN ESTÁNDAR DE PREVENCIÓN DE FATALIDAD 5: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES Y MANUALES
REGISTRO REUNIÓN DE FINALIZACIÓN DE TURNO 7X7
30/08/2026
CHARLA DE INICIO DE JORNADA.
CONTROLES SSO DIARIOS.
BAJADA COMUNICACIONAL – REUNIÓN MENSUAL CPHS – DELEGADO SST.
CAPACITACIÓN USO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA.
DIFUSIÓN INFORME FLASH 324/26 ESSL.
DIFUSIÓN INCIDENTES TFDS.
MANTENIMIENTO GENERADOR CARRO LTE_CMF_09.
REUNIÓN DE CIERRE TDFS.
Notes: LISTO HASTA EL 30

## Slide 4
TURNO NOCHE
OBSERVACIONES:
DURANTE EL TURNO NO SE REGISTRARON INCIDENTES CRÍTICOS QUE AFECTARAN LA CONTINUIDAD OPERACIONAL GLOBAL DE LA RED LTE DSAL
NO SE REALIZA REPORTABILIDAD DE SITIO 5 EN TURNO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA REPLEGADO POR TRASLADO
26/08/2026 al 01/09/2026
PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES DIARIAS.
DIFUSIÓN ESTÁNDAR TÉCNICO ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) CODELCO EL SALVADOR.
CONTROL DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (ENCUESTA GESTIÓN DE ALERTA TEMPRANA).
CONFECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO DEL TRABAJO (ART).
SE REALIZA REPORTABILIDAD DIARIA GG. LTE 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 Y MMOO-01.
MONITOREO GENERAL STATUS ENODO B
MONITOREO GENERAL STATUS DE ENERGÍA.

## Slide 5
ACTIVIDADES DIARIAS

## Slide 7
Mantenimiento
preventivo

## Slide 8
Detalle de Mantenimientos
(26 AGO 2026 AL 01 SEP 2026)
SITIO | TAREA | FECHA PLANIFICADA | ESTADO | COINCIDE CON PLANIFICACIÓN
LTE_CMF_02 | Mantencion_Preventiva | 26-08-2026 | NO REALIZADO | SI
LTE_CMM_03 | Mantencion_Preventiva | 26-08-2026 | NO REALIZADO | SI
LTE_CMF_04 | Mantencion_Preventiva | 27-08-2026 | NO REALIZADO | SI
LTE_CMM_07 | Mantencion_Preventiva | 27-08-2026 | NO REALIZADO | SI
LTE_CMM_06 | Mantencion_Preventiva | 28-08-2026 | NO REALIZADO | SI
LTE_CMM_11 | Mantencion_Preventiva | 28-08-2026 | NO REALIZADO | SI
LTE_CMF_08 | Mantencion_Preventiva | 29-08-2026 | NO REALIZADO | SI
LTE_CMM_10 | Mantencion_Preventiva | 29-08-2026 | NO REALIZADO | SI
LTE_CMF_09 | Mantencion_Preventiva | 30-08-2026 | NO REALIZADO | SI
LTE_CMM_05 | Mantencion_Preventiva | 30-08-2026 | NO REALIZADO | SI
LTE_CMF_01 | Mantencion_Preventiva | 31-08-2026 | NO REALIZADO | SI
CM_MM_OO_O1 | Mantencion_Preventiva | 31-08-2026 | NO REALIZADO | SI
LTE_CMM_12 | Mantencion_Preventiva | 01-08-2026 | NO REALIZADO | SI
OBSERVACIONES:
DURANTE LA SEMANA SE POSPUSO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CARROS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE GENERADORES.

## Slide 9
REPORTABILIDAD
GG

## Slide 10
REPORTABILIDAD GENERADORES
REPORTABILIDAD GG 28/08/2026
REPORTABILIDAD GG 26/08/2026
REPORTABILIDAD GG 27/08/2026
REPORTABILIDAD GG 29/08/2026
Notes: Listo hasta el 01

## Slide 11
REPORTABILIDAD GENERADORES
REPORTABILIDAD GG 31/08/2026
REPORTABILIDAD GG 01/09/2026
REPORTABILIDAD GG 30/08/2026

## Slide 12
DIFUSIONES

## Slide 13
DIFUSIONES
26 AGOSTO
ART: CONDUCCION DE VEHICULO LIVIANO.
DIFUSIÓN POR STREAMING FLORA Y FAUNA EL SALVADOR CHILE.
REUNIÓN CON SSO/ADC SOBRE RF1.
REUNIÓN MENSUAL DE SSO.
DIFUSIÓN POR STREAMING FLORA Y FAUNA EL SALVADOR CHILE.
ART: MANTENIMIENTO PREVENTIVO LTE_CMM_07.
REUNIÓN MENSUAL DE SSO.
ART: CAMBIO DE BATERÍA DE GENERADOR LTE_MMOO_01
ART: ATENCIÓN FALLA CARRO LIGHT LTE_12
Notes: Listo

## Slide 14
DIFUSIONES
27 AGOSTO
DIFUSIÓN POR STREAMING EFICIENCIA ENERGÉTICA.
REUNIÓN ONLINE DE INICIO DE TFDS
REUNIÓN DE TRONADURA
Difusión por Streaming Eficiencia Energética.
ART: CONDUCCION DE VEHICULO LIVIANO
ART: MANTENIMIENTO GENERADOR LTE_CMF_04
Reunión online de inicio de TFDS
Reunión de Tronadura
ART: ATENCIÓN FALLA CARRO LIGHT LTE_12
Notes: Pendiente

## Slide 15
DIFUSIONES
28 AGOSTO
DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO USO INSPECCIÓN REEMPLAZO ALTA VISIBILIDAD
REUNIÓN DE TRONADURA
DIFUSION INFORME FLASH N°42 - REPORTE PREVENTIVO
DIFUSION INFORME FLASH N°43 DSAL – REPORTE PREVENTIVO
ART: CONDUCCION DE VEHICULO LIVIANO
DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO USO INSPECCIÓN REEMPLAZO ALTA VISIBILIDAD
REUNIÓN DE TRONADURA
REPORTE INFORME FLASH N°42: REPORTE PREVENTIVO
REPORTE INFORME FLASH N°43 – REPORTE PREVENTIVO
Atención cambio de correa de carro LTE_CMM_07
ART: MANTENIMIENTO GENERADOR LTE_CMF_02
ART: MANTENIMIENTO GENERADOR LTE_CMF_03
Notes: Pendiente

## Slide 16
DIFUSIONES
29 AGOSTO
Difusión Nota interna 02/2026 – Minería – 02.
Difusión Flash N°41 GMM, ESSL, 23 de Agosto 2026, Empresas Codelco, Fase 3, Bajando a circunvalación 1.
Difusión Informe Flash 322/26 ESSL
Difusión Informe Flash 323/26 ESSL
Difusión Informe Flash N°112 ESSL
Reunión de Tronadura
DIFUSION NOTA INTERNA 02/2026 – MINERIA - 2
ART: CONDUCCIÓN VEHÍCULO LIVIANO.
DIFUSIÓN FLASH N°41 GMM, ESSL, 23 DE AGOSTO 2026, EMPRESAS CODELCO, FASE 3, BAJANDO A CIRCUNVALACIÓN 1
DIFUSIÓN INFORME FLASH 323/26 ESSL
DIFUSIÓN INFORME FLASH 322/26 ESSL
DIFUSIÓN INFORME FLASH N°112 ESSL
REUNION DE TRONADURA
ART: MANTENIMIENTO GENERADOR CARRO LTE_CMF_08
ART: TRASLADO DE CARRO LTE_12 POR TRONADURA
Notes: Pendiente

## Slide 17
DIFUSIONES
30 AGOSTO
Bajada comunicacional – Reunión Mensual CPHS – delegado SST
Capacitación Uso, Limpieza, Desinfección y Almacenamiento de Protección Respiratoria
Difusión Informe Flash 324/26 ESSL
Difusión Incidentes TFDS
Reunión de Cierre TDFS
REGISTRO ART CONDUCCIÓN VEHÍCULO LIVIANO.
BAJADA COMUNICACIONAL – REUNIÓN MENSUAL CPHS – DELEGADO SST
ART: MANTENIMIENTO GENERADOR CARRO LTE_CMF_09
CAPACITACIÓN USO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
DIFUSIÓN INFORME FLASH 324/26 ESSL
DIFUSIÓN INCIDENTES TFDS
REGISTRO REUNION TFDS

## Slide 18
DIFUSIONES
31 AGOSTO
REGISTRO ART CONDUCCIÓN VEHÍCULO LIVIANO.
Difusión Procedimiento de Higiene Ocupacional GSSO-LTE-P-HO-DSAL-07 Ver:02
DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO DE HIGIENE OCUPACIONAL GSSO-LTE-P-HO-DSAL-07 VER:02
REUNIÓN DE TRONADURA
MANTENIMIENTO GENERADOR LTE_CMM_06
Reunión de Tronadura

## Slide 19
DIFUSIONES
01 SEPTIEMBRE
ART: Conducción vehículo liviano
REUNIÓN DE TRONADURA
REUNIÓN DE TRONADURA
DIFUSIÓN ESTÁNDAR DE PREVENCIÓN DE FATALIDAD 5: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES Y MANUALES
DIFUSIÓN ESTÁNDAR DE PREVENCIÓN DE FATALIDAD 5: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES Y MANUALES

## Slide 20
MANTENIMIENTO
GG
Hasta la fecha 30-09-2025

## Slide 21
Operación y mantenimiento LTE
ESTADO DE MANTENIMIENTO
DE GG EN CARROS
SITIO​ | NOMBRE​ | ULTIMO MTO. HRS​ | FECHA ULTIMO MTO​ | PROXIMO MTO. HRS​ | FECHA ESTIMADA​ | 08-06-2026 | HRS desde ultimo Mto​
O&M_LTE_CMF_09 | Cerro La Ballena | 4722 | 30-ago-26 | 4972 | 26-feb-27 | 4722 | 250
O&M_LTE_CMF_08 | Ex Garita Rajo Inca | 3080 | 29-ago-26 | 3330 | 25-feb-27 | 3082 | 248
O&M_LTE_CMF_02 | Truck shop | 2954 | 21-abr-26 | 3204 | 17-nov-26 | 2960 | 244
O&M_LTE_CMM_07 | Campamento Antiguo | 2525 | 26-ago-26 | 2775 | 24-mar-27 | 2537 | 238
O&M_LTE_CMM_03 | cerro pepa | 4617 | 28-ago-26 | 4867 | 24-feb-27 | 4640 | 227
O&M_LTE_CMF_04 | Cerro Antenas | 4636 | 06-ago-26 | 4886 | 02-feb-27 | 4662 | 224
O&M_MMOO 01 | Chancado Primario | 228 | 11-sep-25 | 478 | 10-mar-26 | 361 | 117
O&M_LTE_CMF_01 | Bloquera | 3262 | 06-jul-26 | 3512 | 02-ene-27 | 3785 | -273
O&M_LTE_CMM_10 | Cerro Pisquero | 3811 | 01-jul-26 | 4061 | 28-dic-26 | 4364 | -303
O&M_LTE_CMM_11 | ex ventiladores. | 553 | 05-mar-26 | 803 | 01-sep-26 | 1196 | -393
O&M_LTE_CMM_05 | EX Barrio Cívico | 2398 | 24-jun-26 | 2648 | 21-dic-26 | 3129 | -481
O&M_LTE_CMM_06 | Mirador Fase 2 | 3571 | 04-jun-26 | 3821 | 01-dic-26 | 4406 | -585
Hasta la fecha 01-09-2026
Notes: ACTUALIZAR

## Slide 22
AVANCES

## Slide 23
AVANCE DE ACTIVIDADES
Registro Data GG_Sitio:
Toma de Odómetro
Registro de niveles de aceite y refrigerante
Horas totales de funcionamiento
Numero de Partidas
Parámetros de Vertiv del Sitio
Mantención de Generador:
Cambio de aceite
Relleno de refrigerante
Cambio de filtros de aceite y combustible
Revisión/Cambio de correa de distribución
Cambio filtro de aire
Mantención preventiva O&M:
Limpieza de paneles solares
Limpieza de equipos a nivel de piso y gabinetes
Toma de Registros en Banda Base
Limpieza básica a Grupo Generador y niveles de aceite y refrigerante
Limpieza general del sitio
Medición de baterías
08/10/2025

## Slide 24
AVANCE DE ACTIVIDADES
Semanal
Chart: CUMPLIMIENTO POR DÍA – SEMANA (MIÉRCOLES A MARTES)
| 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182
Mant. O&M (solo planificados) | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Reportabilidad (todos) | 0.92308 | 0.92308 | 0.92308 | 0.92308 | 0.69231 | 0.84615 | 0.53846
Mant. GG (solo planificados) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 25
CPE

## Slide 26
RESUMEN DE ESTADO
OPERATIVO DE CPES
Chart: CANTIDAD DE EQUIPO MINERO
| ALJIBE | BULLDOZER | CAEX | CARGADOR FRONTAL | EXCAVADORA | HEXAGON TEST | MOTONIVELADORA | PALA | PERFORADORA | WHEELDOZER
Total | 2 | 6 | 44 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5

## Slide 27
DESINSTALACIONES
Se espera validación del documento para continuar con la instalación en EXC 1601.

## Slide 28
Estado de Desinstalaciones CPE por Equipo Minero
Chart: 
| CAEX | PALA | PERFO
Desinstalados | 12 | 2 | 1
Pendientes | 0 | 0 | 0
% Desinstalación | 1 | 0.66667 | 1

## Slide 29
ATENCION DE FALLAS

## Slide 30
SIN INSTALACIONES
MEJORAMIENTO CONTINUO
PRACTICAS OPERACIONALES
REPORTE DE FALLAS Y
ATENCIÓN DE EQUIPOS CPE
INDICADORES
FALLAS ATENDIDAS
16
.
0
.
1H 45 MIN
FALLAS PENDIENTES
PROMEDIO DE RESPUESTA
Chart: HISTORIAL DE FALLAS CPE
| 45474 | 45870 | 45717 | 45839 | 45901 | 45931 | 45962 | 46082 | 46143
Energía | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Conectividad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Hardware | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
Otros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: ACTUALIZAR

## Slide 31
MINERÍA 4.0
MEJORAMIENTO CONTINUO
PRACTICAS OPERACIONALES